医疗器械质量安全风险排查信息表

填报单位：裕民县市场监督管理局

| 序号 | 风险环节 | 企业名称 | 产品名称 | 风险描述 | 风险等级 | 已采取措施 | 拟采取措施 | 信息来源 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医疗器械 | 裕民县颐仁堂医药连锁第七百八十五店 | 生理性海水鼻腔喷雾器、透明敷料 | 二类医疗器械生理性海水鼻腔喷雾器、透明敷料摆放在一类医疗器械柜台第四层 | 一般风险 | 立即改正 | 立即将医疗器械分类规范分区陈列，落实分类摆放要求，组织开展医疗器械陈列规范培训，加强日常自查。 | - 监督检查 | - 哈拉哈提 |
| - 2 | 医疗器械 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司裕民县第一药店 | / | 近效期医疗器械未设立专区警示 | 一般风险 | 立即改正 | 立即划定近效期医疗器械专属存放专区，张贴并设置醒目警示标识，定期盘点核查，规范效期全流程管理。 | - 监督检查 | - 哈拉哈提 |
| - 3 | 医疗器械 | 裕民县张正玉西医诊所 | / | 进货查验记录台账记录不全 | 一般风险 | 立即改正 | 立即完善医疗器械进货查验台账，规范落实进货查验制度，定期开展台账自查，安排专人负责到货验收与台账登记 | - 监督检查 | - 哈拉哈提 |
| - 4 | 医疗器械 | 裕民欧阳口腔诊所 | / | 未按规定对其医疗器械质量管理工作进行自查、形成自查报告 | 中等风险 | 立案调查 | 责令当事人立即开展医疗器械质量管理体系全面自查，限期完成自查并体检书面自查报告，严格落实医疗器械质量管理主体责任 | - 监督检查 | - 哈拉哈提 |
| - 5 | 医疗器械 | 裕民县众康大药房 | 医用棉签 | 二类医疗器械医用棉签（湘械注准20172140244）摆放在一类医疗器械柜台 | 一般风险 | 立即改正 | 立即将二类医疗器械转移至专区规范陈列，划分一、二类医疗器械独立存放区域并设置标识，落实日常陈列自查。 | - 监督检查 | - 哈拉哈提 |
| - 6 | 医疗器械 | 裕民县安康大药房 | / | 保健品类、消毒类产品、一类医疗器械、二类医疗器械混放 | 一般风险 | 立即改正 | 立即对店内货品全面整理分区，分别设置保健品、消毒产品、一类、二类医疗器械独立陈列区域，并张贴清晰分区标识。 | - 监督检查 | - 哈拉哈提 |
| - 7 | 医疗器械 | 裕民县颐仁堂医药连锁第二百七十店 | 医用退热贴 | 一类医疗器械医用退热贴贮存条件、方法：密闭，置阴凉干燥处。该医疗器械摆放在常温区 | 一般风险 | 立即改正 | 立即将医用退热贴转移至阴凉合规储存区域存放，严格按照产品贮存条件规范陈列，定期检查储存环境温湿度，落实日常养护自查。 | - 监督检查 | - 哈拉哈提 |
| - 8 | 医疗器械 | 裕民县康鑫堂大药房 | 医用退热贴 | 1.温湿度记录不完善，2026年5月18日、5月19日两日的温湿度记录未记录；2、医疗器械医用退热贴贮存方法：高分子凝胶产品，请保存在阴凉避光处，备用时放入冰箱冷藏室（勿放入冷冻室）效果更佳。现场检查摆放在常温区域 | 一般风险 | 立即改正 | 立即将医用退热贴转移至阴凉合规储存区域存放，严格按照产品贮存条件规范陈列，定期检查储存环境温湿度，落实日常养护自查。 | - 监督检查 | - 哈拉哈提 |

备注：1.风险等级分为一般风险、中等风险、重大风险。

2.信息来源见本办法第十一条规定。

- 3.填报单位为各地（州、市）药监部门（药品监管部门），于每季度最后一个月25日前按药品、医疗器械、化妆品分类填写报送自治区药监局相关处室。

4.每季度未处置完毕的风险转入下一季度继续跟进处置、上报。